1. Metoda za gašenje luka jednosmerne struje korišćenjem dodatih otpornika.

2. Objasniti razvoj difuznog i koncentrisanog električnog luka u vakuumskom prekidaču.

3. Modularna konstrukcija visokonaponskih prekidača (110, 220 i 400 kV).

4. Isključenje sabirničkog kratkog spoja u mreži sa više vodova priključenih na sabirnice

5. Šta je blizak kratak spoj? Šema, dijagram napona i izraz za prelazni povratni napon za slučaj modelovanja voda sa koncentrisanim parametrima.

6. Faktor prvog pola prekidača.

# Text boxes

II Kolokvijum VNO                 Ime i prezime: ________________________________Broj indeksa:__________