VISOKONAPONSKA OPREMA

Jun 2019

- Nabrojati najvažnije sklopne aparate i navesti njihove funkcije.

- Otpor kontakta sa više tačaka dodira. Kako utiču površina i tvrdoća kontakata na kontaktni otpor?

- Kako se ostvaruje gašenje luka naizmenične, a kako gašenje luka jednosmerne struje. Nacrtati naponsko-strujnu karakteristiku luka pri naizmeničnoj struji, kao i statičku karakteristiku luka jednosmerne struje.

- Modularna konstrukcija prekidača i primena pogonskih mehanizama kod prekidača sa modularnom konstrukcijom.

- Šta je sabirnički kratak spoj? Isključenje sabirničkog kratkog spoja u mreži sa više vodova priključenih na sabirnice

- Faktor prvog pola prekidača.

Predmetni nastavnik

Jovan Mikulović