VISOKONAPONSKA OPREMA

Oktobar 2018

- Realizacije pogona mehanizma za pokretanje kontakata kod rasklopnih aparata. Primena pogonskih mehanizama kod visokonaponskih prekidača koji imaju modularnu konstrukciju.

- Objasniti model po kome se izračunava provlačna komponenta otpora kontakta. Dati izraze.

- Objasniti gašenje luka jednosmerne struje. Nacrtati na U-I dijagramu odgovarajuće krive za slučaj stabilnog i nestabilnog gorenja luka.

- Objasniti princip gašenja električnog luka kod vakuumskog prekidača. Objasniti difuzni i koncentrisani električni luk.

- Isključenje sabirničkog kratkog spoja u šemi sa više vodova priključenih na sabirnice.

- Termički proboj međukontaktnog prostora pri prekidanju struje kratkog spoja. Objasniti uticaj prelaznog povratnog napona na termički proboj.

Predmetni nastavnik

Jovan Mikulović