VISOKONAPONSKA OPREMA

Septembar 2018

- Nabrojati najvažnije sklopne aparate i dati definicije funkcija.

- Objasniti provlačnu i slojnu komponentu otpora tačkastog kontakta. Napisati izraze.

- Objasniti gašenje luka jednosmerne struje. Kako se može olakšati gašenje luka jednosmerne struje primenom dodatnog otpornika.

- Objasniti dielektrične i termičke osobine SF6 gasa zbog kojih se koristi za gašenje električnog luka. Nabrojati vrste SF6 prekidača.

- Objašnjenje bliskog kratkog spoja u šemi sa koncentrisanim parametrima. Šema, dijagram napona i izraz za prelazni povratni napon.

- Objasniti dielektični i termički proboj međukontaktnog prostora.

Predmetni nastavnik

Jovan Mikulović