VISOKONAPONSKA OPREMA

Septembar 2019

- Nabrojati najvažnije sklopne aparate i dati definicije funkcija.

- Objasniti provlačnu i slojnu komponentu otpora tačkastog kontakta. Napisati izraze.

- Objasniti gašenje luka jednosmerne struje. Kako se može olakšati gašenje luka jednosmerne struje primenom dodatnog otpornika.

- SF6 gas: dielelektrične osobine i termička provodnost. Navesti vrste SF6 prekidača.

- Šta je sabirnički kratak spoj? Šema, dijagram napona i izraz za prelazni povratni napon uz uvažavanje uticaja napona električnog luka.

- Objasniti dielektični i termički proboj međukontaktnog prostora.

Predmetni nastavnik

Jovan Mikulović