##### Електротехнички факултет

###### Универзитета у Београду

Катедра за електроенергетске системе

23.12.2017.

Елементи електроенергетских система

II колоквијум

- Трофазни тростубни трансформатор везан је на монофазни напон U=10 kV, f=50 Hz, као на слици. Израчунати струју I. Параметри трансформатора су: Sn=20 MVA; mt=35/10 (kV/kV); Yy0; io=2%. Занемарити импедансу расипања трансформатора.

- Турбогенератор je прикључен на круту мрежу преко блок-трансформатора и идеализованог надземног вода. Параметри генератора, круте мреже, трансформатора и вода дати су на слици. Фреквенција је 50 Hz. Одредити електромоторну силу побуде генератора Еq за случајеве:

а) преноса природне снаге кроз надземни вод и

б) када је угао снаге генератора Θ једнак нула.

Решење:

1. У анализираном режиму тренсформатор ради као пригушница која се састоји од два редно везана намотаја (примарног фазе B и секундарног фазе a).Укупан напон U можемо изразити као суму три напона (расипање се занемарује):

(1)

Где су Ψa и ΨB укупни флуксеви магнећења кроз стубове фаза A и B односно (a и B).

Због спрежног броја 0 закључује се да су намотаји примара и секундара мотани на исту страну. Према томе, заменска шема магнетног кола приказана је на следећој слици:

За усвојене референтне смерове, методом суперпозиције, флуксеви се могу израчунати следећим изразима:

(2)

односно

.							(3)

Даље следи:

(4)

Узимајући у обзир да је

(5)

и заменом израза (5) у израз (4) па уврштавањем у израз (1), добија се коначна једначина из које се може израчунати струја I.

,

Коначно се добија струја I следећим изразом:

2.

а)

пренос природне снаге водом па следи

б) празан ход