## Slide 1: INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE
Goran Dobrić
ETF
Beograd

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Inteligentne mreže (IEM) – Smart Grid (SG)
Osnovni alati u IEM
Distribuirani resursi
Uloga potrošača u IEM
Merne strukture u IEM
Komunikacija u IEM
Sigurnost i bezbednost IEM
Ekonomija i tržište u IEM
Inteligentne mikromreže
Definicije i primene
Tarifiranje
DSM i DR
Upravljiva potrošnja
Električna vozila i V2G
Pružanje sistemskih usluga

## Slide 3
Uloga potrošača u IEM
Dva su osnovna pojma vezana za upravljanje potrošnjom
DSM
DR
IEM
Upravljanje opterećenjem
Planiranje, primena i monitoring nad aktivnostima kojima se trebaju izazvati promene u obliku dijagrama opterećenja:
  Primena energetski efikasnih uređaja
  Primena dodatnih uređaja za upravljanje
  Mogućnosti komunikacije
Odziv potrošnje
Mehanizam upravljanja potrošnjom zavisno od uslova snabdevanja:
  Bazirano na podsticajima (Incentive based – load response)
  Bazirano na ceni (Tarrif based – price response)

## Slide 4
Uloga potrošača u IEM
IEM
Postoji šest osnovnih tipova promene dijagrama opterećenja

## Slide 5
Uloga potrošača u IEM
Klasifikacija DR
IEM

## Slide 6
Uloga potrošača u IEM
IEM
Smanjenje vršnog opterećenja
Odlaganje investicija u mrežu
Odlaganje investicija u proizvodne kapacitete
Povećanje balansnog kapaciteta
Povećanje pouzdanosti mreže
Veličina sistema i broj potrošača
Interoperabilnost
Komunikacija
Tehnologija
Regulativa
Ekonomija
Ciljevi i benefiti
Poteškoće i ograničenja

## Slide 7
Uloga potrošača u IEM
Realizacija DR
IEM
Pametna brojila
Agregatori
Uticajni faktori:
  Veličina
  Vreme
  Lokacija
  Tipovi potrošača

## Slide 8
Potrošači menjaju svoju snagu i dijagrame opterećenja u skladu sa cenom električne energije.
Uloga potrošača u IEM
IEM
DR programi pomažu EES-u da se postigne:
  Smanjenje opterećenja
  Ušteda energije
  Redistribucija opterećenja
  Povećanje pouzdanosti sistema
  Smanjenje cena energije
  Povećanje ekonomske efikasnosti
Potrošači smanjuju svoju snagu potrošnje prema zahtevima operatora radi očuvanja sigurnog i pouzdanog rada sistema.
DR programi
Load Response
Price Response

## Slide 9
Uloga potrošača u IEM
IEM
Load Response

## Slide 10
Uloga potrošača u IEM
IEM
Price Response

## Slide 11
Uloga potrošača u IEM
IEM
TOU
Detektovano smanjenje vršne potrošnje 4-17%

## Slide 12
Uloga potrošača u IEM
IEM
CPP
Detektovano smanjenje vršne potrošnje 20-60%.
Zahteva napredna merenja i komunikaciju.

## Slide 13
Uloga potrošača u IEM
IEM
RTP
Zahteva napredna merenja i komunikaciju.

## Slide 14
Uloga potrošača u IEM
IEM
V2G
Jednosmerni koncept
Dvosmerni koncept
Regulacija učestanosti i napona (aktivna i reaktivna snaga)
Popravka faktora snage
Redukcija vršnog opterećenja
Degradacija baterija
Kompleksna infrastruktura
Socijani aspekti

## Slide 15
Podsetnik

## Slide 16
Zadatak 1
Na slici je dat jednostavan model potrošačkog područja. Regulacionim transformatorom se napon potrošačkog područja održava na 11 kV. Odrediti procentualno smanjenje gubitaka električne energije na napojnom vodu, ukoliko se primeni “Load Shifting” kao što je prikazano na dijagramima ispod. Zanemariti uticaj transformatora.

## Slide 17
Zadatak 2
Data je jednačina potrebne toplotne snage da bi se regulisla unutrašnja temperatura jednog objekta. Neka je faktor toplotnog kapaciteta objekta C=0,4 kWh/K, a faktor toplotnih gubitaka L=0,06 kW/K. Ambijentalna temperatura je 0°C.
Kolika je toplotna snaga potrebna da bi se temperatura održavala na 20°C u toku jednog sata?
Kolika je toplotna snaga potrebna da bi se temperatura spustila sa 20°C na 19°C u toku jednog sata?
Ako se grejanje isključi, kolika će biti temperatura u objektu nakon jednog sata, ako je trenutna temperatura 20 °C?

## Slide 18
Chart: vreme [h]
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
pp | 7 | 5 | 9 | 6.5 | 10 | 8
Chart: vreme [h]
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
 | 10 | 10.5 | 10 | 10.2 | 9.5 | 10
Chart: vreme [h]
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3
Na slici ispod je dat uprošćen model mikromreže koja se može napojiti iz eksterne mreže preko poveznog transformatora i nadzemnog voda. Dijagram proizvodnje vetrotrbine (Pw), dijagram potrošnje (Pp), dijagram napona na sabirnicama potrošnje i dijagram cene električne energije su prikazani na slikama (solarna elektrana je isključena).
Odrediti period u koji je potrebno pomeriti potrošnju koja je šrafirana (2 MW u periodu od 4 h) da bi se imala minimalna cena preuzete aktivne električne energije iz mreže u toku dana. Merno mesto je u tački priključenja transformatora na mrežu.
slika 2
Chart: vreme [h]
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1
Zadatak 3 – domaći 5 poena

## Slide 19: INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE
Goran Dobrić
ETF
Beograd
HVALA NA PAŽNJI