## Slide 1
ПРИМЕНА ВЕШТАЧКИХ НЕУРАЛНИХ МРЕЖА ЗА ОПТИМАЛНО УПРАВЉАЊЕ МИКРОМРЕЖАМА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ
- мастер рад -
Студент: Лука Зороје 2024/3086
Ментор: проф. др Горан Добрић
Октобар 2025.

## Slide 2: Микромреже
Микромреже имају кључну улогу у транзицији према интелигентним и отпорним системима и ка интеграцији обновљивих извора енергије.
Варијабилност из обновљивих извора енергије чини одржавање економичног и сигурног рада микромрежа врло комплексним.
Ово захтева технике оптимизације које могу готово тренутно реаговати на променљиве услове у мрежи.

## Slide 3: OPF
 Израчунавање најбољих оперативних тачака које минимизују трошкове производње, уз задовољење свих физичких параметара.
 Рачунски захтеван прорачун.
ANN

## Slide 4: ANN
Вештачке неуралне мреже (ANN), са својом изузетном способношћу да извуку значење из сложених или непрецизних података, могу се користити за идентификацију образаца и откривање трендова који су превише сложени да би их људи или друге рачунарске технике уочили.
Неурална мрежа се након обучавања може користити за давање пројекција у новим ситуацијама од интереса.

## Slide 5: ANN изглед

## Slide 6: Студија случаја
Генератор | G1 | G2 | G3 | G4
Технологија | FC‑res | CHP‑FC | CHP‑Diesel | FC‑res
Локација (чвор) | 5 | 9 | 9 | 10
Номинална снага (kW) | 33 | 212 | 310 | 14
ag ($/(kW)2) | 0.00481 | 0.00016 | 0.000272 | 0.00481
bg ($/kW) | 0.06885 | 0.06885 | 0.27839 | 0.06885
cg ($) | 0.74075 | 22.223 | 9.52408 | 0.74075

## Slide 7: ANN база података

## Slide 8: Резултати предикције

## Slide 9: Резултати предикције
(with 99.2 % of data)

## Slide 10: Симулација у реалном времену

## Slide 11: Кључни налази
 ANN постиже средње квадратно одступање од само 0.0686 (kW)² и задржава оптималност унутар 0.52 % у поређењу са OPF алгоритмом.
 Такође, мерењем извршавања OPF кода и ANN предикције прорачунато је да се коришћењем ANN искоришћење процесора смањује за више од
99 %.
 Овакви перформанси ANN отварају пут за интелигентну, децентрализовану контролу у будућим интелигентним мрежама.

## Slide 12: Закључак
 Показано је да ANN може успешно да замени класичан OPF алгоритам за управљање микромрежама у реалном времену.
 ANN постиже врло брзо извршавање, велику прецизност и изузетну рачунску ефикасност.
 Будући рад ће се фокусирати на редукцији броја улазних података које ANN захтева за прецизну и ефикасну оптимизацију.

## Slide 13: Крај
Хвала на пажњи!